
中国仪器仪表行业协会团体标准

《量子交流标准功率源》
编制说明
（征求意见稿）

20260508
一、工作简况

1、任务来源

本团体标准根据中国仪器仪表行业协会《关于<量子交流标准电能表>等4项团体标准立项的批复》（中仪协 【2025】20号）文件立项，标准名称为《量子交流标准功率源》，标准编号为T/CIMA 0196。本文件由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出，由中国仪器仪表行业协会归口。计划编制完成年限为 2026年。
2、主要工作过程

2025年3月：中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会申请立项，并形成标准草案稿。
2025年5月：中国仪器仪表行业协会组织召开立项评审会，会后下达了立项批复文件。由广东电网有限责任公司计量中心牵头，组织成立标准起草工作组，启动团体标准制定工作。起草组严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》等文件的要求进行标准制定并形成了工作组讨论稿。

2025年6月：工作组讨论稿在标准编制工作组内部第一次征求意见，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2025年7月：起草工作组在云南省昆明市召开起草第一次工作组会议，对工作组讨论稿的标准化对象、结构进行了认真、细致的逐条讨论，并对主要技术内容达成了一致意见，形成会议纪要。

2025年8-11月：形成工作组讨论稿，在标准编制工作组内部开展第二次征求意见，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2025年12月：起草工作组在广东省深圳市召开起草第二次工作组会议，对标准工作组讨论稿以及所征求的意见内容进行了仔细讨论，形成会议纪要。

2026年5月：形成征求意见稿。
3、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

牵头起草单位是广东电网有限责任公司计量中心，主要起草单位有哈尔滨电工仪表研究所有限公司、深圳市星龙科技股份有限公司、宁夏隆基宁光仪表股份有限公司等。

广东电网有限责任公司计量中心作为执笔单位负责了本文件的起草、修改工作；

主要起草人：潘峰、纪伊琳、黄建钟、姜锟、李金莉、刘献成、于雷、何珊、等。

潘峰为本文件的主笔人，负责标准的编写；刘献成为本文件起草工作组的组长，于雷、何珊为本文件起草工作组的组员，负责标准的编写进程和组织协调工作。纪伊琳、黄建钟、姜锟等工作组成员为本文件的编写和修改工作给与大量帮助。

二、标准编制原则和主要技术内容确定的依据 

2.1主要阐述标准制定或修订过程遵循的基本原则

本文件按GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则编写》的要求编写。本文件的编制从实际应用出发，本着“技术先进、符合国情”的原则，标准要求结合量子交流标准功率源的分类、组成原理、技术要求、试验方法、检验规则、包装、运输和贮存，注重标准的可操作性及前瞻性，使标准更科学、更先进、更可行。

2.2标准主要内容中范围、技术要求、试验方法、检验规则依据
本文件规定了量子交流标准功率源的分类、组成原理、技术要求、试验方法、检验规则、包装、运输和贮存。本文件适用于新制造的量子交流标准功率源。本文件的技术要求，主要包括量子交流标准功率源的气候适应性、结构和外观、机械要求、量程值和输出范围、准确度要求、电气性能要求、电磁兼容性能要求等，并明确了量子交流标准功率源技术要求对应的试验方法、检验规则等。本文件中主要概念的设定，依据了相关国家标准和行业标准，其中，原子钟等术语和定义参考了GB/T 43737—2024 《量子测量术语》；量子交流标准功率源准确度和影响量技术要求参考了GB/T 43918—2024《交流标准电能表》；量子交流标准功率源电磁兼容性试验要求参考了GB/T 17626.2—2018《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》。
主要试验（或验证）情况

3.1检验项目及参考标准
在本标准起草工作过程中，委托部分企业对标准中的主要指标分别进行了验证试验。由广东电网有限责任公司计量中心、深圳市星龙科技股份有限公司、深圳市科陆电子科技股份有限公司、宁夏隆基宁光仪表股份有限公司配合开展试验验证工作。

试验涵盖量子交流标准功率源的气候适应性试验、结构和外观检查、机械试验、准确度试验、电气性能试验、电磁兼容性能试验等测试项目。

根据量子交流标准功率源技术要求条款，依据或参考了相关检测标准中提及的试验条件、试验等级、试验方法等制定本标准的试验方法。
表 1 识别设备参数测试

	序号
	测试项目、要求、方法
	与本标准一致性

	1
	气候适应性试验
	一致

	2
	结构和外观检查
	一致

	3
	机械试验
	一致

	4
	准确度试验
	一致

	5
	电气性能试验
	一致

	6
	电磁兼容性能试验
	一致


本文件在各项指标的试验及验证过程中使用的设备包括：三相多功能标准电能表、电子数显卡尺、绝缘电阻测试仪、试验探棒、安全性能综合测试仪、高精度数字万用表、外磁场试验台、信号发生器、功率放大器、工频交流量子标准电能表总核性能测试平台、射频传导抗扰度综合测试仪、高低温湿热试验箱、差模传导骚扰模拟器、静电放电发生器、机械冲击试验机、振动台、三相智能型变频电源等。

3.2检验结果
核查检验结果，所检目符合《量子交流标准功率源》的要求。

四、标准涉及国内外专利及处置情况
无。

五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

通过制定本文件，可为规范量子交流标准功率源的设计、制造、试验、使用和检验等提供依据。为量子交流标准功率源的型式试验、典型设计文件编制、招标文件编制及验收文件的编制提供理论支撑。

六、标准与现有标准、制定中标准的协调配套情况

与现有标准、制定中的标准没有矛盾。

七、采用国际标准和国外先进标准情况

无。
八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、标准作为强制性或推荐性标准发布的意见
本文件为首次制定，为推荐性团体标准。

贯彻标准的要求和措施建议

无。
十一、废行现行相关标准的建议

无。

十二、其他予以说明的事项

无。
6

